## Comparaison devis
Nombre de lots principaux
Paragraphe CdC |  | BET A | BET B | BET C | BET D
Généralités Audit énergétique
Mention "Conforme au cahier des charges Audit architectural et énergétique de copropriété, version juin 2014"
I.4. | Présence des 5 phases
Déplacement du prestataire sur le site pour établir le devis
Phase 1 : Réunion de démarrage et recueil des attentes de la copropriété
II.1. | Proposition de réunion de démarrage avec l'architecte et le thermicien
Phase 2 : État des lieux architectural et technique
II.2. | Visites de site (dont une minimum en période de chauffe)
Visites des logements (a minima un en rez-de-chaussée, un au dernier étage, un sur pignon et un en étage intermédiaire)
Constitution d'une maquette numérique
II.2. | Prise en considération : chauffage,
ECS,
II.2. | Description pour chaque batiment :
Enveloppe du bâti,
Ventilation,
Électricité des parties communes,
Confort d'été
II.2. | Questionnaire remis aux occupants
Entretien avec occupants
Matériel de mesures utilisé
Thermographie Infra-rouge
Phase 3 : Analyse et traitement des données
Méthode de calcul utilisée (hors réglementaire)
Logiciel principal utilisé (hors méthode réglementaire)
II.3.1. | Analyse technique, architecturale et réglementaire du potentil de rénovation énergétique
II.3.2. | Consommations réelles calculées sur les 3 dernières années
II.3.3. | Comparaison des consommations réelles avec les consommations théoriques calculées
II.3.4. | Calcul des consommations conventionnelles et de la t° intérieure conventionnelle (Tic) avec la méthode réglementaire de calcul TH-C-E ex
Utilisation d'un logiciel de simulation thermique dynamique si problématique de confort d'été
Logiciel utilisé pour la méthode réglementaire
Tableau de synthèse et graphique selon usages
II.3.5. | Etude des contrats d'exploitation et abonnements
Phase 4 : Préconisations, programmes d'améliorations et définition du programme de travaux adapté à la copropriété
II.4.1. | Scénario "0"
II.4.2. | Préconisations exhaustives
II.4.3. | Présentation des préconisations au minimum selon Crédit d'impôt/RT et avec tableau de synthèse
Solutions sur le confort d'été (si besoin)
II.4.5. | Tableau de synthèse des préconisations
II.4.6. | Présentation au minimum de 2 programmes de travaux (BBC rénovation, Plan Climat de Paris) et tableau de synthèse
Prise en compte du calcul réglementaire pour les 3 programmes à côté du calcul du modèle théorique réaliste.
Prise en compte d'exemples d'évolution des dépenses pour chaque programme de travaux
II.4.7. | Présentation du scénario final et préfiguration d'une étude de maîtrise d'œuvre sur le programme retenu
II4.8. | Établissement d'un projet de plan de financement pour le programme retenu (prestation facultative)
Phase 5 : Coordination et synthèse
II.5. | Deux présentations orales : une après la 1ère version du rapport dans la phase 4, l'autre après la validation du rapport par l'Ademe et le conseil syndical
Synthèse de 4 pages en plus du du rapport complet
Coût et durée Audit énergétique
Nb total de de jours
Nb de jours "terrain"
Coût TTC
Coût journalier TTC
Coût moyen/lot
Coût détaillé pour chaque phase
Durée détaillée pour chaque phase
Précision sur la méthode réglementaire
La réglementation thermique des bâtiments existants s’applique à l’occasion de travaux de rénovation prévus par le maître d’ouvrage.
L’objectif général de cette réglementation est d’assurer une amélioration significative de la performance énergétique d’un bâtiment existant,
lorsqu’un maître d’ouvrage entreprend des travaux.
A cet effet, il est calculé une consommation conventionnelle d'énergie du ou des bâtiments existants, grâce à la méthode de calcul Th-C-E ex (arrêté du 13 juin 2008)
Pavillon du Lac, parc de Bercy
3 rue François Truffaut
75012 Paris
info-conseil@apc-paris.com
T +33 (0)1 58 51 90 20
www.apc-paris.com

## Ne pas supprimer
Oui | Méthode de calcul | Logiciel utilisé hors réglementaire STATIQUE | Logiciel réglementaire
Non | ? | ? | ?
En partie | Simulation statique | AkWarm | BAO Promodul BT
| Simulation thermique dynamique | BAO Promodul Pro | Clima win
|  | BILDTRAD | Lesosai
|  | BLAST | U 21WIN
|  | BUS++ | U 48WIN
|  | Clima win | U 22WIN
Remarque : certains logiciels statiques intègrent aussi l'aspect réglementaire |  | Coind'tabl | UPiC-05
|  | Design Advisor | Visual TTH
DialogIE
EA-QUIP
EE4 CODE
EEA-CBIP
EN4M
Energy Concept Advisor
EnergyAide
EnergyGauge
Energyplus
ENERPASS
EPLabel
EZ Sim
EZDOE
Fensize
Lesosai
MEDIADEME
NOVATAIRM
Outil excel "maison"
Régelette Viessmann
SMOC-ERS
SOLAR-5
U 21WIN
U 48WIN
U 22WIN
VIRTUAL ENVIRONMENT
Visual TTH
WATERGY
WinPTZ
| Logiciel utilisé simulation DYNAMIQUE | Alware: 3D Lighting, 3D Thermal, 3D Airflow, 3D Acoustic
CODYBA
Daysim
DEROB-LTH
Designbuilder
ENERCAD 2004
Pleiades + Comfie
TAS
TRNSYS