## Projet
Grille d’analyse de l’enveloppe thermique du bâtiment |  |  |  |  | Version 2006 (RT2005)
en phase esquisse : notes thermiques
Outil développé par le CETE Méditerranée |  |  |  |  | mise à jour en cours
Nom : |  | coefficients de pondération |  | surface parois (à saisir) | surface équivalente (m2)
Zone climatique d’hiver : | 3 | hiver (Ch) | été (Cété) | A (m²) | hiver= Ch * A | été= Cété * A
hauteur moyenne entre niveaux : | 1
Façades : (parois verticales vitrées ou non) |  | 1 | 0.1 |  | 0 | 0
Emprise au sol : |  | 1 | 0.13 |  | 0 | 0
Supplément pour les toitures terrasses : |  | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
Baies verticales : | débord :
Baie verticale NORD | indifférent | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0
Baie verticale NE ou NO (*) | indifférent | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0
Baie verticale EST | aucun débord | -0.1 | 0.9 |  | 0 | 0
| petit débord (d/h=1) | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0
| grand débord (d/h=0,25) | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0
Baie verticale SUD | aucun débord | -1.6 | 0.9 |  | 0 | 0
| petit débord | -1.5 | 0.6 |  | 0 | 0
| grand débord | -1.2 | 0.4 |  | 0 | 0
Baie verticale OUEST | aucun débord | -0.1 | 0.9 |  | 0 | 0
| petit débord | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0
| grand débord | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0
Baies inclinées : | Inclinaison
Baie horizontale (<15°) | inférieure à 15° | -1.2 | 2 |  | 0 | 0
Baie inclinée Nord | 1 | -0.3 | 1.6 |  | 0 | 0
Baie inclinée E ou O | 1 | -0.7 | 1.6 |  | 0 | 0
Baie inclinée Sud | 1 | -1.4 | 1.9 |  | 0 | 0
Baies équipées de fermetures (volets) | Toutes situations | 0.2 | 0 |  | 0 | 0
(*) option pour affiner la thermique d'été |  |  |  |  | HIVER | ETE
|  |  |  | NOTE THERMIQUE DU PROJET (Total) | 0 | 0
La taille du débord s’apprécie par le rapport de la profondeur du débord (d) à la hauteur à laquelle est situé son bord extérieur par rapport au centre des baies (h) : un « grand débord » correspondant à un rapport d/h = 1 (angle du surplomb = 45°) et un « petit débord » correspond à un rapport d/h de 0,25 (angle du surplomb = 30°)
USAGE DU BÂTIMENT |  |  |  | Pertes parois estimées | 0 | W/K
3 |  |  |  | besoins chauffage (hors pertes ventil) | 0 | kWh/an
Surface utile (m2) (habitable si habitation)
Ratios de surface de baies |  |  |  | Surface baie de référence (m2)
surface totale baies verticales / surface façade |  |  |  |  | saisir la surface de façade
surface baies inclinées ou horizontales / emprise au sol
surface totale baies / surface utile (surface habitable si habitation) |  |  |  | SO
[5 empty] | HIVER | ETE
|  |  |  | Surface équivalente des baies de référence RT 2005 | surface façade? | idem projet
|  |  |  | NOTE THERMIQUE DE REFERENCE | surface façade? | 0
|  |  |  | écart (projet - référence) | surface façade?
|  |  |  | Ordre de grandeur de l'impact sur les besoins (kWh/an) | #VALUE!
Locaux aveugles ou très sombres
Type d'usage des locaux et circulations sombres ou aveugles | identifiants | surface | surconsommations d’éclairage (*)
|  | m2 | kWh/m2 | kWh
12 |  |  | 20 | 0
13 |  |  | 10 | 0
1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Total | 0
(*) la « surconsommation » d’un local aveugle correspond la consommation excédentaire par rapport à celle d’un local bénéficiant d'un accès à l'éclairage naturel moyen (kWh/m2utile)

## Notice
Grille d'analyse de l'enveloppe thermique d'un bâtiment : NOTICE
Surface thermique d’hiver
La surface thermique d’hiver est égale à la somme pondérée des surfaces de façades, emprise au sol et baies (selon inclinaison, orientation et débord). Les coefficients de pondération noté Ch sont déterminés automatiquement selon la zone climatique (H1,H2, H3).
Remarques sur les façades :
Les surfaces des façades sont comptées « vides pour plein » indépendamment des parties vitrées. Lorsque la hauteur moyenne des niveaux est supérieure à 4 m, le poids de ponts thermiques des planchers devenant plus faible, il est nécessaire de prendre en compte cette hauteur
On notera qu’en absence d’information sur les surfaces des baies et leur position, la surface thermique d’hiver permet une cotation de la forme d’un bâtiment (les surfaces des baies sont neutralisées : elles sont comptées comme équivalentes à une paroi opaque)
Remarques sur les baies :
Dans le tableau apparaît une valeur négative en zone H3 pour les baies orientées au sud. Dans ce cas les apports solaires nets en hiver sont supérieurs au supplément de déperdition apportés par une baie au lieu d’un mur isolé. Les valeurs nulles dans le tableau correspondent à l’absence d’effet sur les consommations de chauffage des percements de façade.
L’indicateur peut éventuellement être affiné en prenant en compte les surfaces de baies qui sont munies de fermeture lorsque cette donnée est déterminée
Surface thermique d’été
Le principe est analogue à celui de la surface thermique d’hiver : il s’agit ici de quantifier l’ensoleillement du bâtiment dû à sa forme architecturale et la répartition des baies sur les différentes façades.
Le mode de calcul est identique : la surface thermique d’été est égale à la somme pondérée des surfaces de façades, emprise au sol et baies (selon inclinaison, orientation et débord). On utilise ici les coefficients de pondération Cété
ê Attention : pour les bâtiments d’habitation non climatisés, cette approche limitée aux apports solaires n’est pas suffisante car l’exposition au bruit est un facteur prépondérant dans le résultat obtenu en température intérieure.
Remarques sur les parois opaques
Pour établir une équivalence de l’effet des parois opaques nous avons retenu un facteur solaire moyen de baies de 0,20. En conséquence le poids des surfaces opaques (façade, toiture) par rapport aux surfaces de baies est relativement plus important lorsque les baies du bâtiment sont plus protégées que la valeur prise en référence (facteur solaire de 0,20). Si les baies sont très protégées (facteur solaire de 0,10), le poids relatif des parois opaques est sous-estimé.
Remarques sur les toitures terrasses :
La surface thermique d’été d’une toiture courante est déterminée sur la base de l’emprise au sol. Le supplément de surface du aux toitures terrasses provient du vient qu’une telle toiture ne peut bénéficier des mêmes niveaux d’isolation que les toitures avec comble ou rampant ce qui conduit à plus d’apports solaires.
Remarques sur les baies :
Les surfaces de baies sont comptées 2 fois : la première pour son effet de percement d’une façade ou d’une toiture, la seconde pour son équivalent en façade ou toiture aveugle. Ainsi une baie sud correspond à 0,9 + 0,1 = 1,0 (soit la référence)
Surconsommation des locaux aveugles
L’absence d’ouverture engendre une consommation que l’on peut estimer comme le produit de la surface du local par le coefficient donné dans le tableau G3 qui indique la surconsommation d’un local aveugle par rapport à un local ayant accès à la lumière du jour.
Si le local ne peut pas bénéficier d’ouverture du fait des règlements d’urbanisme ou d’un usage impliquant l’absence de lumière naturelle (ex : salle de projection), ne pas décompter de consommations d’éclairage excessives.
Les fonds de locaux très profonds où de second jour, qui ne bénéficient d’une clarté naturelle suffisante peuvent être assimilés à des locaux aveugles.

## modifs (hidden)
Suivi des modifications
Date | modifications | cellules
2006-08-30 | version 2006 initiale
2006-09-01 | Texte : renvoi (*) et non (8) | E46 et B52
| Formule test ratio 1/6 et non Sh/6 | G38
| Formule test affichage si habitation et façade =0 | F36
| Texte sur baie inclinée (C22 :suppression renvoi (5); C23 : inclinaison <15°) | C22 et C23
2006-10-03 | ajout onglet notice | onglet
| libellé "besoins de chauffage" | F33
| largeur col + valeurs de d/h des débords | Col C
| insertion ligne + texte sur débord + schéma | lignes 31
en cours

## Tables (hidden)
| Zone climatique |  | Hauteur entre niveaux | Coefficient
| H1 |  | < 4m | 1
| H2 |  | 4 à 5 m | 0.9
| H3 |  | 5 à 7 m | 0.85
|  |  | > 7m | 0.8
|  | H1 | H2 | H3
Emprise au sol : |  | 0.8 | 0.8 | 1
Supplément pour les toitures terrasses : |  | 0.1 | 0.1 | 0
|  | H1 | H2 | H3 |  | valeurs non arrondies
Baie verticale NORD | indifférent | 0.9 | 0.7 | 0.6 |  | 0.87429 | 0.71357 | 0.63333
Baie verticale NE ou NO | indifférent | 0.8 | 0.5 | 0.3 |  | 0.77786 | 0.48536 | 0.27333
Baie verticale EST | aucun débord | 0.7 | 0.3 | -0.1 |  | 0.68143 | 0.25714 | -0.086667
| petit débord | 0.8 | 0.4 | 0.1 |  | 0.79714 | 0.405 | 0.08
| grand débord | 0.9 | 0.6 | 0.3 |  | 0.91286 | 0.55286 | 0.25333
Baie verticale SUD | aucun débord | -0.1 | -1 | -1.6 |  | -0.09 | -0.97071 | -1.6267
| petit débord | 0 | -0.8 | -1.5 |  | 0.025714 | -0.83571 | -1.4867
| grand débord | 0.2 | -0.6 | -1.2 |  | 0.225 | -0.59143 | -1.2267
Baie verticale OUEST | aucun débord | 0.6 | 0.2 | -0.1 |  | 0.63643 | 0.21857 | -0.08
| petit débord | 0.8 | 0.4 | 0.1 |  | 0.75214 | 0.36643 | 0.093333
| grand débord | 0.9 | 0.5 | 0.3 |  | 0.87429 | 0.52071 | 0.27333
Baies inclinées : (valeurs hiver)
Baie horizontale (jusqu'à 15°, au delà, définir orientation) |  | -0.2 | -0.8 | -1.2 |  | -0.23143 | -0.77143 | -1.2467
Baie inclinée Nord |  | 0.3 | 0 | -0.3 |  | 0.32143 | -0.028929 | -0.30667
Baie inclinée E ou O |  | 0.2 | -0.3 | -0.7 |  | 0.225 | -0.25714 | -0.66667
Baie inclinée S |  | -0.2 | -0.9 | -1.4 |  | -0.16571 | -0.88571 | -1.4233
Baies équipées de fermetures (volets) | Toutes situations | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -0.064286 | 0.12857 | 0.2
Baies inclinées (valeur été) | Nord | Autres | Sud
15-35° | 1.6 | 1.6 | 1.9
36-50° | 1.2 | 1.4 | 1.8
51-65° | 0.9 | 1.1 | 1.5
>65° | 0.7 | 0.8 | 1.2
|  | H1 | H2 | H3
| Kilo DH | 59.3 | 48.3 | 33.3 |  | 59.2578 | 48.2749 | 33.2588
| Coef surface | 92 | 75 | 50 |  | 92.1787 | 75.0943 | 49.8882
| coef ventilation | 20 | 16 | 11 | non développé | 20.1476 | 16.4135 | 11.308
Type d'usage
Maison individuelle
Logements collectifs
Hébergement
Non résidentiel
Type de local | Zone H1 | Zone H2 | Zone H3 | exemples
pas de local aveugle | 0 | 0 | 0
Chambres | 37 | 44 | 51 | hôtellerie, établissement sanitaire
Salle de réunion, bureaux | 22 | 26 | 30
Salle de cours, conférence | 18 | 22 | 25
Salle polyvalente | 18 | 22 | 25
Commerce | 18 | 22 | 25
Grand locaux à fort éclairement (sport) | 26 | 30 | 35 | sport
Petits locaux à fort éclairement | 34 | 41 | 47 | bloc opératoire
Restauration 2 services | 18 | 22 | 25
Restauration 1 service midi | 4 | 5 | 5
Industrie, transport, divers | 18 | 22 | 25
Hall d’accueil & circulations | 15 | 17 | 20
Stockage & archives | 7 | 9 | 10